Объект капитального строительства:

Многоквартирный жилой дом, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, мкр. "Солнечный", позиция 5

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)

ООО "Застройщик", ОГРН 1021100851613, ИНН 2122104856, юр. адрес: РФ, 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Петрова, д.17, тел/факс: (8352) 77-77-77

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

Ассоциация Саморегулируемая организация "Строители Чувашии",ОГРН12345678912345, ИНН1234567891

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО "Строитель", ОГРН 1023537465452, ИНН 1235647852, юр. адрес: РФ, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 12, тел/факс: (8352) 64-64-64

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

Ассоциация Саморегулируемая организация "Строители Чувашии", ОГРН12345678912345, ИНН1234567891

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО "Проект", ОРГН 108125414545632, ИНН 2122103654789, юр. адрес: РФ, г. Чебоксары, ул. Соколова, д. 5, тел/факс: (8352) 56-57-76

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

Ассоциация "Саморегулируемая организация "Проектировщики Поволжья", ОГРН12345678912347, ИНН1234567891

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

| № 25 |  | «15» июля 2018 г. |
| --- | --- | --- |

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля

Инженер ОКС ООО "Застройщик" Пушкин В.С., идентификационный номер специалиста С-36-012356 от 17.03.2018, приказ №35 от 20.03.2018г. ООО "Застройщик", ОГРН 1021100851613, ИНН 2122104856, юр. адрес: РФ, 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Петрова, д.17

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Заместитель директора ООО "Строитель" Петров А.А., приказ №24 от 20.03.2018г. ООО "Строитель"

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

Инженер ПТО ООО "Строитель" Иванов И.Н., идентификационный номер специалиста С-36-012545 от 13.03.2018, приказ №25 от 20.03.2018г. ООО "Строитель"

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

Главный инженер проекта ООО "Проект" Сергеев С.С., приказ №37 от 21.03.2018г. ООО «Проект», 108125414545632, ИНН 2122103654789, юр. адрес: РФ, г. Чебоксары, ул. Соколова, д. 5

(должность, фамилия, инициалы,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

Ассоциация "Саморегулируемая организация "Проектировщики Поволжья" ОГРН12345678912347, ИНН1234567891

наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Производитель работ ООО "Строитель" Безруков С.А., приказ №71 от 20.03.2018г. ООО "Строитель" ОГРН 1023537465452, ИНН 1235647852, юр. адрес: РФ, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 12

(должность, фамилия, инициалы,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных:

ООО "Строитель"

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Армирование ростверков РМ-1, РМ-2, РМ-3, РМ-4, РМ-5, РМ-6                       ______________________________

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации:

шифр 1025/18-2018-КР, л.9, ООО "Проект"

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены:

Арматура А-III диам. 14 мм, А-III диам. 12 мм, А-I диам. 8 мм, паспорт качества №254 от 20.06.2018

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/ или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

исполнительная схема армирования ростверков №3 от 15.07.2018

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5. Даты:  начала работ   	«14»  июля 2018 г.

окончания работ 	«15»  июля 2018 г.

6. Работы выполнены в соответствии с

# проектом шифр 1025/18-2018-КР, л.9, ППР, СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ

Бетонирование ростверков РМ-1, РМ-2, РМ-3, РМ-4, РМ-5, РМ-6

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения:

нет

Акт составлен в     3    экземплярах.

Приложения:

исполнительная схема армирования ростверков №3 от 15.07.2018

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля

Пушкин В.С.                                                                                                      /подпись/

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица осуществляющего строительство

Петров А.А.                                                                                                     /подпись/

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля

(специалист по организации строительства)

Иванов И.Н.                                                                                                     /подпись/

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица осуществляющего подготовку проектной документации

Сергеев С.С.                                                                                                    /подпись/

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Безруков С.А.                                                                                                 /подпись/

(фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

(фамилия, инициалы, подпись)